(學校全銜)校園空間安全暨性別平等校園自我檢核表
檢核日期:106年4月20日（五）
	檢核

要點
	檢核單位
	項目
	規劃目的
	舉例說明
	自我檢核
	建議改善

	
	
	
	
	
	安全性
	性別平等
	

	
	
	
	
	
	符合
	不符
	符合
	不符
	

	校園環境規劃
	各單位
	設置校園無障礙環境。
	考量行動不便者的環境使用權，顧及使用之便利性與人性化。
	樓梯扶手、斜坡、殘障廁所等。
	
	○
	
	○
	設置電梯，本處室幹事曾經樓梯間跌倒

	
	各單位
	設置安全的教學、實習、體能活動設施。
	提供無虞的設施以提升師生教學活動，並且考量性別安全與平等措施。
	遊樂設施、體能設施、實習教學設備等。
	○
	
	○
	
	辦公室和圖書館四樓團體輔導室安全的教學、實習、體能活動設施

	
	各單位
	適當之照明強度。
	提供適當的照明及通風設備以確保安全之活動地點或連通路線。
	照明強度宜約可辨識約一間教室長之陌生人的臉孔。
	○
	
	○
	
	不同照明開關管控不同區域照明節省能源使用

	
	學務處

總務處
	建置友善哺乳環境。
	保障哺乳教師的隱私權。
	適當的隔間、清楚的標示、冰箱與座椅的設置等。
	
	
	
	
	

	
	各單位
	男女廁所分開設置。
	保障各性別之隱私並預防偷窺。
	適度的隔間、清楚的標示、門板與地板空隙、窗戶之設計等。
	○
	
	○
	
	男女廁所分開設置，使用方便

	
	各單位
	如廁硬體設施數量充足。
	以方便全校教職員與學生同時使用為原則。
	男子：每五十人一個。女子：每十人一個
	○
	
	○
	
	

	
	各單位
	廁所位置符合便利性及安全性。
	設置於方便使用的地點、地板防滑且保持乾燥、避免造成安全死角。
	
	
	○
	
	○
	1至2樓無障礙廁所陰暗且蚊子多使用不便

	
	各單位
	樹木、圍牆、花架等是否會遮住視覺動線，影響人身安全(如：水泥或磚造圍牆、過高或過密的樹叢) 
	整體符合視覺穿透性設計，保障師生人身安全，避免意外發生。
	樹木、圍牆、花架太高，易降底穿透視線，容易造成安全死角。
	○
	
	○
	
	二樓並未有樹木、圍牆、花架太高情形

	
	各單位
	室內空間與動線配置不佳的建築內部，造成視覺阻礙。
	整體符合視覺穿透性設計，保障師生人身安全，避免意外發生。
	窗戶玻璃應適當具有可穿透性，小房間應有窗戶設計，不可造成安全死角。
	○
	
	○
	
	所有空間都有鏤空窗戶，可以透視內部情形

	安全防護措施
	總務處
	落實門禁管理，健全警衛勤務。
	加強維護學生安全及校區安寧，避免發生意外事故。
	鑄造科、機圖科(校長宿舍)、運動區列為警戒區域。
	○
	
	○
	
	門窗非上班時間都會上鎖，以利人員管制進出

	
	各單位
	建立安全責任區，落實安全巡查機制。
	確保全體教職員生生命及財產安全，避免人員傷亡、減輕災害。
	教職員工每天早上就自己的辦公環境附近進行檢查，若有狀況應隨時回報。
	○
	
	○
	
	上班時間都慧巡視並開啟門窗檢查適用情形

	
	各單位


	設置安全監視系統。
	維護全體教職員生在校區的安全。
	嚴格管制人員進出、在校園各角落設置24小時錄影監視系統等。
	
	○
	○
	
	建議中間樓梯加裝監視器，以利管制進出

	落實安全檢核機制
	各單位
	定期檢查校園各項教學設備及器材設施。
	合於性別平等之使用原則
	針對男女性別不同，有不同之規劃設計，無性別偏差之安排或設計。
	
	
	
	
	各項教學設備及器材設施。並無性別使用差異

	
	人事室

學務處
	建立緊急聯絡資料。
	提供學校於緊急情形能迅速聯絡，處理處理危機。
	調查全校師生緊急聯絡手機或家用電話，以供急用。
	
	
	
	
	

	建立安全通聯體系
	學務處


	暢通校安通報管道。
	學校於狀況發生時，能依規定通報。
	確實交代通報之帳號密碼，危機發生時依規通報。
	
	
	
	
	

	
	學務處

總務處
	結合家長與社區資源，共同參與學校安全維護工作。
	社區協助監視治安死角，協助學生安全。
	如社區里鄰在學校四周設置監視器及夜間請里民巡邏隊，協助學校四周及運動場當地里民安全工作。
	
	
	
	
	

	其他
	各單位
	其他建議：

1.校園運動場區加裝監視設備，中午時間學生容易到運動場區並無校園師長較易發生危險

2.行政大樓地下室進出口應加裝監視設備，社團辦公室人員使用應有人員記錄，放學後如超過時間應有家長同意書，避免發生危險。

3.宿舍管理進出口應加裝監視設備，除了維護安全之外並可避免發生男女生到異性宿舍區過夜情事。


請依實際情況勾選「符合」或「不符」，並依檢核結果繪製校園危險地圖（旨在辨識校園中設計不良、有安全疑慮的地點，除可提醒使用者注意外，更可作為未來校園空間的改善依據：1.在校園地圖上標示危險地點 2.可在現場進行標示，如設立警告牌、綁黃絲帶等，以提醒使用者注意安全）及校園安全地圖（旨在提出校園中各重要活動地點間，如圖書館、活動中心、體育器材室等之安全通行路徑，以供全體師生參考：就現有校園空間進行檢討，找出各重要地活動地點間的安全通行路徑 ）。
檢核者(承辦人)：                               事務組長：                          總務主任：
校長：
(學校全銜)校園空間安全暨性別平等校園自我檢核表
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	檢核指標
	檢核地點
	項目
	規劃目的
	舉例說明
	自我檢核
	建議改善

	
	
	
	
	
	安全性
	性別平等
	

	
	
	
	
	
	符合
	不符
	符合
	不符
	

	空間配置
	
	個人使用空間配置
	對於個人辦公空間配置檢視
	個人辦公座位寬敞舒適
	
	
	
	
	

	
	
	公共使用空間配置
	對於公共使用空間配置檢視
	公共使用辦公場所設施完善使用資源豐富
	
	
	
	
	

	
	
	教學使用空間配置
	對於教學使用空間配置檢視
	教學空間教室座位充分並無擁擠
	
	
	
	
	

	管理與保全
	
	定期檢視管理系統
	定期檢視管理系統並改進硬體設施現況
	校園管理人員定期檢視並做紀錄
	
	
	
	
	

	
	
	定期檢視保全系統
	定期檢視保全系統並改進硬體設施現況
	校園安全保全人員定期檢視紀錄並通知維護
	
	
	
	
	

	標示系統
	
	定期檢視標示系統
	定期檢視標示系統並改進硬體設施現況
	按時檢視標示系統是否電源充分和指引方向
	
	
	
	
	

	求救系統與安全路線
	
	定期按時檢修求救系統
	檢視求救系統並改進硬體設施現況
	定期利用假日或是放學時段針對求救系統做測試並記錄完善情形
	
	
	
	
	

	
	
	定期按時檢修安全路線
	檢視安全路線並改進硬體設施現況
	定期檢視安全路線是否暢通無阻並做紀錄
	
	
	
	
	

	照明與空間穿透性
	
	定期按時檢視照明狀況
	自然光源和補充光源的照明充份達到標準
	定期檢視照明情況並有照度計所顯示的流明數達到標準值以內
	
	
	
	
	

	
	
	定期按時檢視空間穿透性
	規劃空間以適當門窗透視增加穿透性
	檢視門窗有鏤空或是安裝窗簾加以遮蔽設施
	
	
	
	
	

	其他空間安全要素
	
	辦理校園空間安全檢視說明會
	定期舉行校園空間安全檢視說明會
	製作校園空間檢視報告並公告周知
	
	
	
	
	

	
	
	無障礙設施的規劃
	達到安全友善的空間
	行人坡道或是電梯設施
	
	
	
	
	

	
	
	建立安全責任區，落實安全巡查機制。
	確保全體教職員生生命及財產安全，避免人員傷亡、減輕災害。
	教職員工每天早上就自己的辦公環境附近進行檢查，若有狀況應隨時回報。
	
	
	
	
	

	
	
	紀錄校園內曾經發生校園性侵害性騷擾或性霸凌事件之空間
	繪製校園危險地圖，以利校園空間改善。
	教室後走廊曾經發生性騷擾事件列為校園危險地圖的危險空間並已經加裝監視設施
	
	
	
	
	


承辦人(檢核者)：





單位主管：
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